## Лист1
Приложение № 3
к постановлению администрации
Тернейского муниципального округа
от 23.06.2025 № 521
№ п/п | Мероприятие | Основные технические характеристики |  |  |  | Источник финансирования | Расходы на реализацию мероприятий, выполняемых в рамках концессионного соглашения, тыс. руб.
|  | Наименование показателя (мощность, протяженность и т. п.) | Ед. изм. | Значение показателя
|  |  |  | До реализации мероприятия | После реализации мероприятия
[7 empty] | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044
I. | Котельная № 2
1 | Переустройство дымохода | количество | Шт. | 1 | 1 | Средства концессионера | 2025: 348.0606
2 | Устройство вентиляции | количество | Шт. | 0 | 1 | Средства концессионера | 2027: 1947.9611
3 | Замена основных и вспомогательных насосных узлов котельной | количество | шт. | 1 | 1 | Средства концессионера | 2026: 439.62; 2031: 571.506; 2036: 742.9578; 2041: 965.8452
4 | Устройство бетонных полов | Площадь покрытия | м2 | 0 | 40 | Средства концессионера | 2025: 191.1109
5 | Переустройство входных ворот | площадь | м2 | 15 | 15 | Средства концессионера | 2025: 172.4678
6 | Установка искрогасителя | количество | шт. | 0 | 1 | Средства концессионера | 2026: 1868.549
7 | Электротехнические работы (модернизция электрооборудования, щитов, пускателей, освещение) | количество | единицы | 0 | 1 | Средства концессионера | 2025: 1478.16; 2028: 1478.16
8 | Замена обмуровки котлов | количество | Шт. | 3 | 3 | Средства концессионера | 2028: 117.7529; 2033: 176.6293; 2038: 264.944; 2043: 397.416
9 | Установка пожарной сигнализации | протяженость | м | 0 | 163 | Средства концессионера | 2025: 314.7175
10 | Реконструкция теплотрассы, из них: | Протяженность тепловых сетей (двухтрубное исполнении) |  |  |  | Средства концессионера
11 | от котельной № 2 до тепловой камеры № 1 |  | м | 64 | 64 | Средства концессионера | 2026: 1908.7476
12 | От тепловой камеры № 2 до тепловой камеры № 3 и до ввода администрации ТМО |  | м | 125 | 125 | Средства концессионера | 2028: 1316.6552
13 | От тепловой камеры № 3 до тепловой камеры № 4 и до ввода в МКУ ДШИ |  | м | 114 | 114 | Средства концессионера | 2029: 1142.3452
14 | Замена котла №1 | количество | Шт. | 1 | 1 | Средства концессионера | 2029: 1530.5914; 2042: 3626.3537
15 | замена котла №2 | количество | Шт. | 1 | 1 | Средства концессионера | 2030: 2066.2984; 2043: 4714.2598
16 | замена котла №3 | количество | Шт. | 1 | 1 | Средства концессионера | 2031: 2789.5028; 2044: 6128.5377
17 | Реконструкция здания котельной, включая крышу | количество | Шт. | 1 | 1 | Средства концессионера | 2034: 6597.265
II. | Котельная № 6 |  |  |  |  | Средства концессионера
Средства концессионера
1 | реконструкция дымохода | количество | Шт. | 1 | 1 | Средства концессионера | 2025: 174.0303
2 | Устройство вентиляции | количество | Шт. | 0 | 1 | Средства концессионера | 2028: 1947.96
3 | Замена основных и вспомогательных насосных узлов котельной | количество | Шт. | 2 | 2 | Средства концессионера | 2026: 219.81
4 | Электротехнические работы (модернизация электрооборудования, щитов, пускателей, освещение) | количество | единицы | 0 | 1 | Средства концессионера | 2029: 2956.32
5 | Замена обмуровки котлов | количество | Шт. | 2 | 2 | Средства концессионера | 2027: 78.5013
6 | Установка пожарной сигнализации | протяжженость | м | 0 | 150 | Средства концессионера | 2025: 269.6818
7 | Реконструкция крыши здания котельной | Площадь покрытия | м2 | 205 | 2056 | Средства концессионера | 2026: 485
8 | реконструкция теплотрассы, из них: | Протяженность тепловых сетей (двухтрубное исполнении) | м |  |  | Средства концессионера
9 | От МКДОУ Детский сад № 1 до Котельной № 6 |  | м | 76 | 76 | Средства концессионера | 2027: 485
10 | От котельной № 6 до жилого дома 34 по ул. Набережная |  | м | 58 | 58 | Средства концессионера | 2028: 396
11 | Замена котла №1 | количество | шт. | 1 | 1 | Средства концессионера | 2029: 1530.698; 2038: 2586.8796
12 | Замена котла №2 | количество | шт. | 1 | 1 | Средства концессионера | 2030: 1989.9074; 2039: 3362.9435
13 | Реконструкция здания котельной | количество | шт. | 1 | 1 | Средства концессионера | 2035: 3489.736
III. | Котельная № 9 |  |  |  |  | Средства концессионера
1 | Замена резервуара (бака аккумуляторов для запаса горячей воды) | Объем емкости | м3 | 60 | 60 | Средства концессионера | 2026: 748.0606
2 | Реконструкция дымохода | количество | Шт. | 2 | 2 | Средства концессионера | 2025: 348.0606
3 | Модернизация внутренней теплосетей | Протяженность тепловых сетей (двухтрубное исполнении) | м | 116 | 116 | Средства концессионера | 2027: 2974.536
4 | Переустройство входных ворот | количество | Шт. | 1 | 1 | Средства концессионера | 2025: 724.6784
5 | Переустройство дверных проемов | количство | Шт. | 5 | 5 | Средства концессионера | 2025: 121
6 | Замена основных и вспомогательных насосных узлов котельной | количество | Шт. | 2 | 2 | Средства концессионера | 2025: 439.62; 2030: 571.506; 2035: 742.9578; 2040: 965.8452
7 | Устройство вентиляции | количество | Шт. | 0 | 1 | Средства концессионера | 2027: 1947.96
8 | Электротехнические работы (модернизация электрооборудования, щитов, пускателей, освещение) | количество | единицы | 0 | 1 | Средства концессионера | 2026: 2956.32
9 | Замена обмуровки котлов | количество | Шт. | 2 | 2 | Средства концессионера | 2025: 117.7529; 2032: 176.6293; 2039: 264.944
10 | Установка пожарной сигнализации | протяженность | м | 0 | 178 | Средства концессионера | 2025: 341.785
11 | Устройство внутренней канализации | протяженность | м | 0 | 23 | Средства концессионера | 2033: 3498.7
12 | Реконструкция здания котельной | количество | Шт. | 1 | 1 | Средства концессионера | 2037: 3589.75
IV. | Общие мероприятия |  |  |  |  | Средства концессионера
1 | Устройство водоподготовки, включая разработку проектов водоподготовки на котельные | количество | Шт. | 0 | 3 | Средства концессионера | 2031: 3500; 2032: 3500
| ИТОГО (тыс.руб.) |  |  |  |  | 90798.9889 | 5041.1258 | 8626.1072 | 7433.9584 | 5256.5281 | 7159.9546 | 4627.7118 | 6861.0089 | 3676.6294 | 3675.3293 | 6597.265 | 4232.6938 | 742.9578 | 3589.75 | 2851.8236 | 3627.8875 | 965.8452 | 965.8452 | 3626.3537 | 5111.6758 | 6128.5377